Kielce, 2013-07-10

Do wszystkich Wykonawców

w postępowaniu nr PC/D/1/2013

na Dostawę urządzeń wentylacyjnych

dla Hospicjum im. bł. Matki

Teresy z Kalkuty w Kielcach

Wyjaśnienie treści

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, wyjaśniam:

- Ogłoszone postępowanie na wybór dostawcy urządzeń wentylacyjnych do hospicjum nie jest postępowaniem w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z tego powodu nie ma konieczności opracowywania SIWZ - szczegółowej specyfikacji opisu urządzeń.

- Podane w wykazie nazwy urządzeń stanowią punkt odniesienia co do danych technicznych. W związku z tym w ofercie można przedstawić urządzenia o podanych cechach lub równoważne o tych samych, bądź lepszych parametrach.

- Dodatkowo wyjaśniam, że ostatnia pozycja nazwana "urządzenie grzewczo-chłodzące" w istocie rzeczy jest centralą wentylacyjną o łącznej wydajności 12 000m3/h, tj. 2x6000m3/h.

- Odnośnie pytania: „czy jest wykonany projekt instalacji wentylacji do w/w przetargu 
i czy można prosić o jego udostępnienie, czy ofertę mamy przygotować jedynie na podstawie załącznika nr2 (pełna nazwa pliku zal2.xls)”, informuję, że Caritas posiadała kompletny projekt wentylacji, który w kosztorysie inwestorskim policzono na ok 300 tys. zł. Caritas Nie posiadała środków na sfinansowanie tak dużej inwestycji, więc wybraliśmy niezbędne elementy z uproszczeniem rozwiązań. Ponieważ nie udało się uzyskać środków na dofinansowanie inwestycji, więc tym samym nie było możliwe zamówienie całego wykonania instalacji, a jedynie zakup niezbędnych urządzeń.

W przypadku dalszych pytań szczegółowych proszę o precyzyjne sformułowanie zapytania, aby odpowiedź można było skonsultować z wykonawcą instalacji.