Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr K/D/2/2013

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Stepper -4 sztuki

Specyfikacja techniczna:

- wyposażony w wyświetlacz wskazujący: pomiar tempa, zużycie energii, pomiar tętna;

- opór hydrauliczny umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb osoby;

- max. obciążenie wagowe 110 kg;

- ergonomiczny uchwyt;

- komputer treningowy wyposażony w 6 funkcji oraz z możliwością wprowadzania ustawień docelowych, pokazujący wszystkie ważne dane treningowe

- wymiary po rozłożeniu (dł./sz./w. w cm) 95 / 80 / 155

- możliwość pomiaru tętna za pomocą klipsa na ucho lub pasa na klatkę piersiową

- możliwość pomiaru tętna w fazie spoczynku z oceną sprawności

- kółka transportowe

- Rower stacjonarny do ćwiczeń- 4 sztuki

Specyfikacja techniczna:

- magnetyczny system hamowania

- ciężar koła zamachowego (kg): 6

- skala obciążenia: 1-16

- max. masa ćwiczącego do 150 kg

- elektryczne zasilanie

- waga (kg): 28,5

- programy treningowe

- wskazywanie prędkości liniowej (km/h) i obrotowej (obr./min)

- 16 stopniowa regulacja obciążenia sterowana za pomocą komputera

- pomiar pulsu za pomocą sensorów dotykowych

- funkcja "recovery"

- regulacja wysokości siedziska w pionie i poziomie

- regulacja kolumny kierownicy - wysokość i nachylenie uchwytów

- rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia

- możliwość zaprogramowania funkcji: czasu, dystansu, zużycia kalorii

- wyświetlacz funkcji: czas, prędkość, dystans, kalorie, puls

- wymiary urządzenia (dł./szer./wys.): 96 x 57 x 128 cm

- Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego - 2 sztuki

Specyfikacja techniczna:

- dwie głowice i pasy do stabilizacji

- możliwość wykonywania ćwiczeń wspomaganych biernych i czynnych wolnych i z oporem stawów kolanowych i barkowych

- wysokość siedziska- 700 mm

- szerokość siedziska - 540 mm

- długość rozłożonego fotela - 1680 mm

- obciążenie - 10 kg

- Masażer do stóp - 3 sztuki

Specyfikacja techniczna:

- funkcje:

- masaż relaksacyjny,

- masaż bąbelkowy ,

- masaż wibracyjny,

- 3 tryby pracy: masaż wibracyjny; ogrzewanie+ bąbelki; masaż wibracyjny+ ogrzewanie+ bąbelki,

- moc [w] 135

- podtrzymywanie temperatury wody,

- zdejmowane rolki do masażu stóp,

- 400 stymulujących wypustek,

- waga [kg]: 2.27

- Lampa biotron compact III - 2 sztuki

Specyfikacja techniczna:

      - długość fali: 480 - 3400 nm

      - stopień polaryzacji: >95% (590 - 1550 nm)

      - gęstość mocy: śr. 40 mw/cm2

      - energia świetlna na minutę: śr. 2,4 j/cm2

      - średnica filtru (w przybliżeniu): 4 cm

      - moc żarówki halogenowej: 20 w

      - wyposażony w timer

- Kije do nordic walking+ podstawowe oprzyrządowanie- 20 par

Specyfikacja techniczna:

- regulowana wysokość: 110-140

- system antywibracyjny Anti-shock

- wykończenie części chwytnej

- trwałe uchwyty i paski (tak zwane wędzidełko)

- dopasowane rękojeści do dłoni

- wymienne końcówki (do chodzenia w różnym terenie: po piachu, asfalcie, śniegu)

- materiał wykorzystany do konstrukcji kijków, najlepiej włókna węglowe lub aluminium

- Taśmy rehabilitacyjne thera band -8 sztuk

Specyfikacja techniczna:

- długość 10 m

- Taśmy rehabilitacyjne thera band - 6 sztuk

Specyfikacja techniczna:

- długość 5 m

- Materac do ćwiczeń duży - 8 sztuk

Specyfikacja techniczna:

- materac jednoczęściowy

- wykonany z twardej pianki poliuretanowej

- pokryty wytrzymałym, łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym,

- powierzchnia antypoślizgowa,

- wymiar: 200x 120x 5 cm

- Materac składany - 6 sztuk

Specyfikacja techniczna:

- wykonany z twardej pianki poliuretanowej,

- łatwozmywalnym materiałem skóropodobnym,

- wymiar: 175x 65x 5 cm

- Ciężarki 1 kg (hantle) - 6 sztuk

- Sprzęt sportowy i ćwiczeniowy (piłeczki i wałeczki do ćwiczeń rak, zestaw taśm do tapingu terapeutycznego, plastikowe drążki do ćwiczeń kręgosłupa, itp.) - 6 kompletów

Kosztorys:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Producent | Ilość | Cena brutto | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stepper |  | 4 sztuki |  |  |
|  | Rower stacjonarny do ćwiczeń |  | 4 sztuki |  |  |
|  | Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego |  | 2 sztuki |  |  |
|  | Masażer do stóp |  | 3 sztuki |  |  |
|  | Lampa biotron compact III |  | 2 sztuki |  |  |
|  | Kije do nordic walking+ podstawowe oprzyrządowanie |  | 20 par |  |  |
|  | Taśmy rehabilitacyjne thera band |  | 8 sztuk |  |  |
|  | Taśmy rehabilitacyjne thera band |  | 6 sztuk |  |  |
|  | Materac do ćwiczeń duży |  | 8 sztuk |  |  |
|  | Materac składany |  | 6 sztuk |  |  |
|  | Ciężarki 1 kg (hantle) |  | 6 sztuk |  |  |
|  | Sprzęt sportowy i ćwiczeniowy (piłeczki i wałeczki do ćwiczeń rak, zestaw taśm do tapingu terapeutycznego, plastikowe drążki do ćwiczeń kręgosłupa, itp.) |  | 6 kompletów |  |  |